## Sheet1
电站 | 调节性能 | 死水位/m | 正常高水位/m | 总库容/亿m³ | 兴利库容/亿m³ | 装机容量/MW
黄登 | 季 | 1586 | 1619 | 16.7 | 8.28 | 1900
大华桥 | 日 | 1472 | 1477 | 2.93 | 0.41 | 920
苗尾 | 周 | 1398 | 1408 | 7.48 | 1.65 | 1400

## 溃坝洪水
1/3溃决 |  | 1/2溃决 |  | 全部溃决
时间/h | 流量m³/s | 时间/h | 流量m³/s | 时间/h | 流量m³/s
0.096584 | 77.8509 | 0.093771 | 90.3215 | 0.10142 | 57.3651
0.47939 | 214.9123 | 0.5004 | 232.2676 | 0.54932 | 232.1771
0.83274 | 379.386 | 0.89818 | 406.9706 | 0.9788 | 460.1927
1.1714 | 598.6842 | 1.3048 | 734.5388 | 1.5371 | 1015.0308
1.5689 | 991.5936 | 1.7556 | 1335.0804 | 1.8194 | 1516.6652
1.9075 | 1503.2895 | 2.3656 | 2558.0014 | 2.1568 | 2253.9158
2.2094 | 1992.1418 | 2.6926 | 3344.1649 | 2.5004 | 3249.5841
2.5259 | 2599.7807 | 3.0816 | 4381.464 | 2.7152 | 4002.0357
2.7468 | 3020.1023 | 3.4352 | 5200.3843 | 2.9913 | 5001.5043
3.3431 | 4006.9444 | 3.8948 | 6139.413 | 3.2551 | 5993.3723
3.7479 | 4454.6784 | 4.2484 | 6652.6031 | 3.4882 | 7004.2417
3.9982 | 4701.3889 | 4.549 | 7154.8742 | 3.7214 | 8007.5105
4.1602 | 4829.3129 | 4.6904 | 7318.6583 | 3.9545 | 8995.5783
4.3663 | 4893.2749 | 4.9556 | 7427.8477 | 4.2245 | 10006.4477
4.6755 | 4811.038 | 5.2385 | 7378.7124 | 4.5558 | 11009.7165
4.9111 | 4673.9766 | 5.4683 | 7253.1447 | 4.9117 | 11997.7843
5.1466 | 4472.9532 | 5.76 | 7002.0091 | 5.2491 | 13008.6536
5.5736 | 4006.9444 | 6.1755 | 6554.3326 | 5.4823 | 13426.6823
6.03 | 3467.8363 | 6.5821 | 6062.9804 | 5.7277 | 13715.5021
6.3981 | 3020.1023 | 7.0064 | 5418.7631 | 6.0345 | 13806.7084
7.2815 | 2005.848 | 7.3777 | 4796.3836 | 6.3413 | 13730.7032
7.8557 | 1421.0526 | 7.802 | 4234.0584 | 6.6235 | 13563.4917
7.5465 | 1704.3129 | 8.2793 | 3726.3277 | 6.7953 | 13312.6745
8.2974 | 1064.693 | 8.845 | 3229.5161 | 6.8689 | 13008.6536
8.8127 | 717.4708 | 9.6053 | 2645.3529 | 7.0468 | 12499.4187
9.1808 | 479.8977 | 10.5511 | 2001.1356 | 7.237 | 12001.5846
9.4458 | 351.9737 | 11.5677 | 1356.9182 | 7.4886 | 11488.5494
9.8581 | 288.0117 | 12.1599 | 1007.5122 | 7.7463 | 11013.5168
10.2409 | 288.0117 | 12.7699 | 636.2683 | 8.0838 | 10485.2805
|  | 13.0527 | 461.5653 | 8.4519 | 10006.4477
|  | 13.3356 | 406.9706 | 8.9243 | 9459.2101
|  | 13.7069 | 374.2138 | 9.3906 | 8995.5783
|  |  |  | 9.9796 | 8463.5418
|  |  |  | 10.8141 | 7756.6933
|  |  |  | 11.6056 | 7133.4506
|  |  |  | 12.4032 | 6517.8083
|  |  |  | 13.1088 | 5989.5721
|  |  |  | 13.9248 | 5392.9312
|  |  |  | 14.4524 | 5005.3046
|  |  |  | 15.8943 | 3994.4352
|  |  |  | 17.4834 | 2983.5658
|  |  |  | 19.0909 | 1984.0973
|  |  |  | 20.4898 | 1357.0543
|  |  |  | 21.3611 | 999.8297
|  |  |  | 21.7905 | 885.8219
|  |  |  | 22.2078 | 809.8167

## 水位库容
库容 | 水位 | 库容 | 水位
|  | 64 | 1406
0.08 | 1500 | 98 | 1410
0.2 | 1508 | 293 | 1415
0.5 | 1520 | 656 | 1420
0.9 | 1531 | 1173 | 1425
1.4 | 1540 | 1943 | 1430
2.1 | 1551 | 3010 | 1435
3.7 | 1567 | 4397 | 1440
5 | 1577 | 6208 | 1445
7.5 | 1592 | 8333 | 1450
10 | 1604 | 10813 | 1455
12.5 | 1613 | 13716 | 1460
15 | 1622 | 16940 | 1465
17.5 | 1630 | 20495 | 1470
20 | 1637 | 22095 | 1472
22.5 | 1643 | 22933 | 1473
25 | 1650 | 24465 | 1475
|  | 25353 | 1476
|  | 27918 | 1479
|  | 28815 | 1480
[6 empty] | 15.2437 | 8.75
8.9583
9.1667
9.375
10
10.8333
11.6667
|  |  | 27063 | 15005.6 | 1.5006 |  | 12.5
|  |  |  | 15650.4 | 1.565 |  | 13.3333
|  |  |  | 16295.2 | 1.6295 |  | 14.48
|  |  |  | 16940 | 1.694 |  | 15.2437
|  |  |  | 17651 | 1.7651
|  |  |  | 18362 | 1.8362
|  |  |  | 19073 | 1.9073
|  |  |  | 19784 | 1.9784
|  |  |  | 20495 | 2.0495
|  |  |  | 21295 | 2.1295
|  |  |  | 22095 | 2.2095
|  |  |  | 22933 | 2.2933
|  |  |  | 23699 | 2.3699
|  |  |  | 24465 | 2.4465
|  |  |  | 26208 | 2.6208
|  |  |  | 27063 | 2.7063
|  |  |  | 27918 | 2.7918
|  |  |  | 28815 | 2.8815

## 水位泄量曲线
大华桥电站 | 下泄流量 | 库容/亿m³ | 水位 | 下泄流量 | 库容/亿m³ | 水位
| 142.63 | 1.5006 | 1462 | 0 | 8.75 | 1598
| 403.41 | 1.565 | 1463 | 357.497 | 8.9583 | 1599
| 741.12 | 1.6295 | 1464 | 632.4938 | 9.1667 | 1600
| 1141.03 | 1.694 | 1465 | 930.0842 | 9.375 | 1601
| 1594.63 | 1.7651 | 1466 | 1974.8162 | 10 | 1604
| 2096.2 | 1.9298 | 1467 | 3226.339 | 10.8333 | 1607
| 2641.51 | 1.9073 | 1468 | 4658.099 | 11.6667 | 1610
| 3227.31 | 1.9784 | 1469 | 6250.6401 | 12.5 | 1613
| 3850.96 | 2.0495 | 1470 | 7989.4836 | 13.3333 | 1616
| 4510.3 | 2.1295 | 1471 | 9863.4 | 14.48 | 1619
| 5203.49 | 2.2095 | 1472 | 13851.5 | 15.2437 | 1622.78
| 5928.94 | 2.2933 | 1473
| 6685.29 | 2.3699 | 1474
| 7471.32 | 2.4465 | 1475
| 8285.95 | 2.6208 | 1476
| 9128.2 | 2.7063 | 1477
| 9997.21 | 2.7918 | 1478
| 10892.16 | 2.8815 | 1479
[7 empty] | 89.7437 | 1 | 89.7437 | 267.7534 | 357.497
[8 empty] | 2 | 253.8334 | 378.6604 | 632.4938
[7 empty] | 267.7534 | 3 | 466.3218 | 463.7624 | 930.0842
[8 empty] | 6 | 1318.9571 | 655.8591 | 1974.8162
[8 empty] | 9 | 2423.079 | 803.2601 | 3226.339
[8 empty] | 12 | 3730.5741 | 927.5248 | 4658.099
[8 empty] | 15 | 5213.6359 | 1037.0043 | 6250.6401
[8 empty] | 18 | 6853.5023 | 1135.9813 | 7989.4836
[8 empty] | 21 | 8636.4 | 1227 | 9863.4
[8 empty] | 24.78 | 11229.3 | 2622.2 | 13851.5